一、编制目的和意义

电力系统是医院运行的核心动力和基础保障，在医院运行中起着至关重要的作用。随着医院的现代化进程加速，医院对电力的依赖性越来越强。电力系统的安全性将直接影响到医疗安全和质量。同时，电力系统具有一定的危险性，近年来医院因电力系统故障引发的事故也时有发生。为规范医院电力系统运行管理，为医院提供可借鉴的管理标准，提高医院电力系统运行的可靠性，预防和减少安全事故发生，保障人身及设备安全，2010年，卫生部医疗机构管理标准专业委员会提出制定《医院电力系统运行管理》的标准，用以引导和规范医院的电力系统运行的管理。

二、编制过程

2010年9月成立了以四川大学华西医院为主，广东省人民医院、新疆自治区人民医院、新疆医科大学附属第一医院、成都市第一人民医院、成都市第三人民医院等单位组成的标准编制组，开始起草工作。

2011年3月，编制组在收集、整理相关资料的基础上提出了标准讨论稿；2011年4月编制组对讨论稿进行了研讨，并修改形成了征求意见初稿。随后，编制组经过对四川大学华西医院、广东省人民医院、新疆自治区人民医院、新疆医科大学附属第一医院、成都市第一人民医院、成都市第三人民医院等医院的调查研究，于5月初进一步修改形成了征求意见稿。

2011年5月下旬，编制组将征求意见稿发至医院、设备厂家等50余个单位和有关专家，广泛地征求意见，共收到反馈意见33份，其中医疗机构27份，设备生产厂家3份；7月初，编制组汇总研究各地的修改意见，修改形成了《医院电力系统运行管理》送审稿。

2011年8月将送审稿提交给标委会委员预审，至2011年9月15日收到委员的预审意见，经过对预审意见的汇总研究，再次修改送审稿。2011年9月形成标准送审稿。

2011年10月21日，卫生部医疗机构管理标准专业委员会对本标准送审稿进行了会审。与会委员通过讨论，一致认为电力系统是医院和医疗运行的重要支持系统之一，同时电力运行系统管理不善存在着极大安全隐患，制定标准提高电力运行系统的安全保障水平，无论是保证医疗活动正常运行，还是保证安全生产十分必要。本标准所规定的要求符合医院电力系统运行特点，规定细致可行。会审没有原则性分歧意见。会议投票89.29%的委员同意报批，通过了审查。会议提出了37条具体修改意见，对其中11个原为推荐性条款的建议提升为强制性条款，责成编制组考虑。编制组对会审意见进行研究，采纳36条意见，再次修改送审稿，于2011年12月30日形成报批稿报至秘书处。

本标准依据国家有关法律、法规的要求，在研究、分析医院电力系统运行特点的基础上，收集了四川大学华西医院、广东省人民医院、新疆自治区人民医院、新疆医科大学附属第一医院等有关医院的电力运行管理规定，进行了分析和借鉴。标准的编制充分吸收了各地的优秀经验和各方的宝贵意见。

三、有关问题的说明

1.本标准的编制原则

本标准的编制工作在符合医院电力系统运行工作需要的前提下，结合医院的实际情况，努力做到内容完整、重点突出，便于操作。

2.本标准的适用范围

本标准适用于各级医院电力系统的运行管理，其他有类似电力系统的医疗机构应遵照本标准执行。医院通过采用本标准，建立并落实医院电力系统运行的自我管理、自我检查、自我整改机制，提高电力系统的安全运行能力，达到从组织管理上杜绝责任事故的发生，保障医疗安全的目标。

3.本标准的主要内容

本标准从第4章到第8章是主要内容，结合《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力供应与使用条例》、《DL/T 1102-2009 配电变压器运行规程》、《DL/T 572-95电力变压器运行规程》等国家相关法律法规和行业标准，进一步详细规定了医院电力系统运行管理的原则、管理组织、管理安全责任、管理制度、重点管理要求、人员培训、主要电力设备的管理措施、医院电力系统在能源、安全和应急管理等方面的相关要求和措施，具有普遍指导意义，便于人员使用、执行。

针对医院实际情况采取相应管理措施，对加强医院电力系统运行管理，提高设备和系统的安全运行能力至关重要，各级各类医院和设备生产厂家积累了大量宝贵经验，本标准对此予以归纳总结。本标准第4章规定了电力系统运行管理的基本要求，包括电力系统运行的安全管理，医院电力系统验收、测试和试运行以及档案管理要求。第5章规定了医院电力系统主要设备运行管理的技术要求，第6章规定了医院电力系统运行的能源管理，第7章规定了医院电力系统运行的应急管理，第8章规定了医院电力系统运行的承包商管理。

4.本标准与现行相关法律法规和行业标准的一致性

本标准完全遵循现行国家相关法律法规和行业标准确定的原则和内容。